G10 – O Lado Frio da Física

Professores: Eduardo Novaes Hering (CBPF) e Scheilla Maria Ramos da Silva (CBPF)

Pretende-se abordar aspectos experimentais da física de baixas temperaturas, seguindo a bibliografia mais tradicional da área.

Ementa:

- Noções básicas

  - Escalas de temperatura

  - Noções de termodinâmica

- Propriedades de líquidos criogênicos

  - Ar líquido, oxigênio líquido, nitrogênio líquido

  - Hidrogênio líquido

  - Hélio líquido

  - Considerações de segurança

- Propriedades da matéria em baixas temperaturas

  - Calor específico

  - Expansão térmica

  - Condutividade térmica

  - Susceptibilidade magnética

- Contato e isolamento térmico

  - Seleção de materiais

  - Chaves térmicas

  - Resistência de fronteira térmica

- Criostatos de 4He

  - Uso de 4He em equipamentos de baixas temperaturas

  - Criostatos de 4He

  - Aspectos experimentais

- Criostatos de 3He

  - Com bombas externas

  - Com bombas de adsorção

- Refrigerador de diluição

  - Propriedades de misturas de 3He/4He líquidas

  - O refrigerador de diluição e seus componentes

- Refrigeração por efeito Pomeranchuck

  - Diagramas de fase e entropia do 3He

  - Entropias do 3He sólido e líquido

- Refrigeração por desmagnetização adiabática de um sal paramagnético

  - Princípios da refrigeração magnética

  - Termodinâmica da refrigeração magnética

  - Dipolos magnéticos não interagentes num campo magnético

  - Sal paramagnético e refrigeradores magnéticos

- Refrigeração por desmagnetização nuclear adiabática

- Termometria de baixas temperaturas

- Instrumentação para criogenia

Bibliografia:

- Frank Pobell, Matter and Methods at Low Temperatures, Springer, 2002.

- O. V. Lounasmaa, Experimental Principles and Methods Below 1K, Academic Press, 1974.